高低压室火灾应急处理流程







是

                                                         

 

                                      否

                 









                          否



                                             是



否                            


                                      YES









发现火警





判断火点


(≤30s)





是否误告警？


（≤30S）





告警复位





详细记录告警过程





向机房发出火警通知并疏散机房人员(≤2min)





结束





分析原因并总结，按规程汇报





故障修复，投入运行





是





是否初期火灾（小火）？





人工带防毒面具使用


手提灭火器灭火





否，确定机房内无人





消防系统是否启动？





现场人员紧急启动≤5 S





火情是否得到控制？





拨打119





火警消除，确认并恢复


（≤30 min）





记录，上报上级主管部门。(≤24h)





结束








